## Slide 1: 環安指標說明

## Slide 2: 2.改善公共安全-1
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式
2.1 | 訂定符合機構特性及需要之緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序 | 109-112年 | 1.對於火災、風災、水災、地震及停電等緊急災害，訂有符合機構與災害特性之緊急災害應變計畫與作業程序。 2.訂有防火及避難安全風險自主檢核計畫，落實執行並有紀錄。 | 審閱書面資料 緊急災害應變計畫應針對機構可能面臨之災害衝擊，進行風險評估及脆弱度分析後，訂定機構必要且可行之計畫與重點作業程序及項目包括： 1.完備之緊急聯絡網及災害應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制 2.明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略 3.備有日夜間火災應變計畫
計畫內容務請符合機構的各班人力、配備以及空間動線

## Slide 3: 2.改善公共安全-2
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式
2.2 | 落實緊急災害應變演練 | 109-112年 | 每年應實施緊急災害應變演練至少2次，包括「複合式緊急災害應變演練」及「夜間火災情境緊急應變演練」各1次，兩次演練應均有工作人員及服務對象參與，其中「夜間火災情境緊急應變演練」應符合機構及住民特性、夜間人力等情境，作為實地演練腳本，演練過程應全盤分析、溝通及辨識機構風險，並有演練後檢討與風險註記，轉化為工作人員之風險教育，做為機構日常管理及災害風險演練常模。 | 審閱書面資料 1. 現場檢閱機構緊急災害應變計畫、演練腳本、演練之相關紀錄(含照片)、演練後之檢討會議紀錄、檢討修正調和後之緊急應變計畫(含修正歷程及重點)等相關資料。

## Slide 4: 2.改善公共安全-3
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式
2.3 | 配合改善公共安全設施設備補助計畫之進度 | 109-112年 | 參與「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」補助之機構，將一併檢視執行進度及設設施設備使用情形 | 文件檢閱 並附照片佐證 1.受補助機構設施設備改善進度 2.設施設備之維護及檢修
119警報裝置、自動灑水、隔間至頂、電路汰換等

## Slide 5: 2.改善公共安全-4
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式/操作說明
2-4 | 提供建築物公共安全及消防安全申報證明文件 | 112年 | 1.依規定辦理建築物公共安全檢查簽證申報，並有完整審查合格證明文件。 2.依規定辦理消防安全設備檢修申報，並有完成消防安全設備檢修申報紀錄。 | 1.建築物公共安全檢查簽證申報的平面圖必須與現況相符，並提供完整之建築物公共安全檢查簽證申報審查合格證明文件。 2.提供完整之消防安全設備檢修申報紀錄。

## Slide 6: 2.改善公共安全-5
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式
3 | 達到適當日常活動空間 | 109、111年底至112年 | 1.日常活動空間每人需達一定面積，各類型機構規定如下： (1) 老人福利機構：實際服務對象二分之一人數與每人2.25平方公尺之乘積。但長期照護型機構及公立及財團法人養護型機構之日常活動空間，分別依老人福利機構設立標準第10條第1項第4款及第15條第1項第3款規定辦理。 (5) 依長服法設立之住宿式長照機構：開放床數與每床4平方公尺之乘積 | 文件檢閱 附平面圖及現場照片等為佐證資料。 1.依設置標準規定者，請主管機關提供機構立案及最新之平面圖，察看機構現況與原立案圖面是否符合；若於立案後空間有變更者，請另備最近由主管機關以公文核備之空間平面圖。 2.上述以外者以平面圖對照及實地丈量。 3.考量既有住宿式服務機構進行空間改善較為耗時且涉及空間、硬體調整，為引導機構達成指標，針對110年現行日常活動空間未達基準者，採分年改善措施，說明如下： (1) 機構應將110-111年底改善完成之各年度具體改善措施詳實載明於計畫申請表。

## Slide 7: 2.改善公共安全-5
編號 | 指標說明 | 查核期間 | 基準說明 | 評核方式
3 | 達到適當日常活動空間 | 109、111年底至112年 | 2. 日常活動空間包含多功能活動空間、休閒交誼空間、客廳、餐廳、休憩設施、日常訓練室、活動室及其他活動空間，不包含走道 | (2) 機構110-111年應按上開自提具體改善措施完成各年度改善作業，俾利111年底符合基準。 (3) 直轄市、縣(市)政府每年進行查核，110年底依機構自提具體改善措施進行查核，111年底至112年則依基準查核。 (4) 111年底至112年經查核符合基準，即達成指標。如經查核未符合基準，即未達成指標，無法取得當年度獎勵並終止資格。 4.違嚴重特殊傳染性肺炎疫情，109、110及111年度之實地查看及現場訪談得以文件檢閱進行評核，並附平面圖及及現場照片等為佐證資料，必要時得採取實地訪查。